## 問題点
No. | 問題点 | 影響範囲 | 優先順位 | 優先順位
1 | A/D変換値の取得において、アナログ入力が安定していない （入力変化中）状態を安定するまで待って取得することを行っていない場合がある。安定の待ち方も時間で行っており、PCや外部要因によっては不安定な状態を読み込む場合がある可能性が有る。 | 時間で行っている為、アナログ入力状況や検査機の個体差によっては、安定していない値を読み取る可能性がある | 高 | 高
2 | Source・DLLの履歴管理・Version管理が杜撰なため、作成しているプログラムが最新の環境なのかもわからない。 （既に対応済みの不具合が再発する可能性がある） | 実機で全てのテストが通るか確認する必要がある。 | 高 | 中
3 | DebugBuildのexeを正式リリース版として提供されている。 | リリース手順が杜撰、リリース履歴がない。コード最適化がされておらず、動作速度が遅い | 低 | 低
4 | 検査機のPCがWindows10 .NETFramework 4.0 のStand Aloneである為、開発環境のPCで.NETFramework 4.0の対応、若しくはexe単独で動作するようにする。 | 最新のVisualStudio2022では.NETFramework 4.0の対応は行っておらず、VisualStudioのVersionを下げるか、RuntimeLib自体もexe化する単一ファイル対応をする必要がある。 ⇒将来のことを考慮すると、単一ファイル対応にする方が検査機のPCが変わった場合でも動作する。 | 不明 | 不明
5 | 検査機毎にプログラムが違う。 | No.2の履歴管理の乱雑さもあり、検査機毎のプログラムを修正するのは影響範囲が図れない。 本来はドライバー層でPCやハード部分の違いを吸収するように作成するのが一般的だが、なぜ出来ないのかが現時点では不明。 | 不明
6 | 検査本体のインターバルタイマー（50msec)の精度が悪い | Windowsの標準タイマーを使用しているので、他のスレッド等の影響により遅延等が発生する。 | 低
7 | 検査本体のプログラムが場当たり的に不具合を直した痕跡が多数あり、意味不明のフラグやカウンターが多く、何を直しているのか不明な処理が多数ある。 | No.2の履歴管理の乱雑と同様に、影響範囲がわからない。そもそもプログラムの意図がわからない。 | 中
8 | コード書き方が標準的なC#の命名規則等から大きく逸脱しており、可読性が著しく悪い。 | コードレビュー等を行っているとは思えない、低レベルのコードや変数・関数の不適切な命名が散在する。 | 低
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34